## Renombrar
Cód. insumo | Cód. presentación | PROYECTO | Nombre actual | Descripción Guatecompras | Presentación | Características | Monto adjudicado mercado (Q) | MI NOMBRE
98229 | 114979 | AROSA LAB | FRASCO V 32 | Frasco | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 32 Onza; Incluye: Tapadera; Material: Vidrio; | 250510
119379 | 139176 | AROSA LAB | FRASCO V 18 | Frasco | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 16 Onza; Incluye: Tapadera; Material: Vidrio; | 171281
55917 | 66077 | AROSA LAB | BALON AFORADO 50 | Balón (matraz) | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 50 Mililitro(s); Incluye: Tapón de vidrio número 9; Material: Vidrio actínico; Tipo: Aforado; Tolerancia: ±0.05; Uso: Volumetría; | 75000
34366 | 37627 | AROSA LAB | PARAFILM 4 | Cinta de envoltura (película autosellante) | Rollo - 1 Unidad(es) | Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Moldeable y flexible; Largo: 38.1 Metro(s); Tipo: Rollos pre-cortados; Uso: Laboratorio; | 67418
45129 | 52106 | AROSA LAB | TUBO ENS 5 | Tubo de ensayo | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 5 Mililitro(s); Material: Vidrio; Taparosca: No; Uso: Laboratorio; | 57820
51446 | 60483 | AROSA LAB | BALON AFORADO 50 | Balón (matraz) | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 50 Mililitro(s); Incluye: Tapón; Material: Vidrio clase a; Tipo: Aforado; Uso: Laboratorio; | 44759.68
161579 | 189156 | AROSA LAB | FRASCO V 8 | Frasco | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 8 Onza; Material: Vidrio; | 43953.48
73316 | 87114 | AROSA LAB | TUBO ENS 10 | Tubo de ensayo | Unidad - 1 Unidad(es) | Diámetro: 10 Milímetro; Largo: 75 Milímetro; Material: Vidrio borosilicato; Uso: Laboratorio; | 18241
51505 | 60544 | AROSA LAB | ERLENMEYER 2000 | Matraz erlenmeyer | Unidad - 1 Unidad(es) | Boca: Estrecha; Material: Vidrio; Medida: 2000 Mililitro(s); Rango de graduación: 600-200ml; Resistencia: Térmica; Uso: Volumetría; | 12990.87
51755 | 61019 | AROSA LAB | ERLENMEYER 1000 | Matraz erlenmeyer | Unidad - 1 Unidad(es) | Boca: Ancha; Capacidad: 1000 Mililitro(s); Contiene: Resistencia térmica; Material: Vidrio; Rango de graduación: 100-900 ml; Uso: Volumetría; | 7286.97
64686 | 77806 | AROSA LAB | BALON AFORADO 100 | Balón (matraz) | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 100 Mililitro; Clase de vidrio: A; Material: Vidrio; Tapón: Polipropileno; Tipo: Aforado; Uso: Volumetría; | 4500
67279 | 80756 | AROSA LAB | PIPETA 50-200 | Micropipeta automática | Unidad - 1 Unidad(es) | Material: Plástico; Tipo: Digital; Volumen: 50 a 200 Microlitro; | 4493
51522 | 60561 | AROSA LAB | PROBETA 500 | Probeta | Unidad - 1 Unidad(es) | Clase de vidrio: B; Divisiones: 5 Mililitro(s); Material: Plástico; Uso: Volumetría; Volumen: 500 Mililitro(s); | 2850
67281 | 80758 | AROSA LAB | PIPETA 500-1000 | Micropipeta automática | Unidad - 1 Unidad(es) | Material: Plástico; Tipo: Digital; Volumen: 500 a 1000 Microlitro; | 1891
67278 | 80755 | AROSA LAB | PIPETA 10-20 | Micropipeta automática | Unidad - 1 Unidad(es) | Material: Plástico; Tipo: Digital; Volumen: 10 a 20 Microlitro; | 950
67280 | 80757 | AROSA LAB | PIPETA 100-500 | Micropipeta automática | Unidad - 1 Unidad(es) | Material: Plástico; Tipo: Digital; Volumen: 100 a 500 Microlitro; | 469
51507 | 60546 | AROSA LAB | ERLENMEYER 250 | Matraz erlenmeyer | Unidad - 1 Unidad(es) | Boca: Ancha; Material: Vidrio; Medida: 250 Mililitro(s); Número de tapón: 27; Rango de graduación: 50-225 ml; Resistencia térmica: Si; Uso: Volumetría; | 450
70089 | 83634 | AROSA LAB | ERLENMEYER 500 | Matraz erlenmeyer | Unidad - 1 Unidad(es) | Boca: Estrecha; Capacidad: 500 Mililitro; Material: Vidrio; Rango de graduación: 100 a 500 Mililitro; Resistencia térmica: Si; Uso: Volumetría; | 300
49982 | 58601 | AROSA LAB | PROBETA 100 | Probeta | Unidad - 1 Unidad(es) | Graduado: 1 Mililitro(s); Material: Plástico; Medida: 100 Mililitro(s); Uso: Volumetría; | 300
53464 | 63055 | AROSA LAB | PROBETA 50 | Probeta | Unidad - 1 Unidad(es) | Graduado: 1 Mililitro(s); Material: Plástico; Medida: 50 Mililitro(s); Uso: Volumetría; | 275
67277 | 80754 | AROSA LAB | PIPETA 0-10 | Micropipeta automática | Unidad - 1 Unidad(es) | Material: Plástico; Tipo: Digital; Volumen: 0 a 10 Microlitro; | 0
51484 | 60522 | AROSA LAB | BEAKER 250 | Vaso de precipitado (beaker) | Unidad - 1 Unidad(es) | Alto: 95 Milímetro(s); Capacidad: 250 Mililitro(s); Contiene: Pico, graduación; Diámetro: 70 Milímetro(s); Forma: Baja; Material: Vidrio borosilicato; Uso: Volumetría; | 0
127001 | 148170 | AROSA LAB | BEAKER 500 | Vaso de precipitado (beaker) | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 500 Mililitro; Contiene: Pico; Escala de graduación: 50 Mililitro; Forma: Baja; Material: Vidrio; | 0
51490 | 60528 | AROSA LAB | BEAKER 600 | Vaso de precipitado (beaker) | Unidad - 1 Unidad(es) | Alto: 120 Milímetro(s); Contiene: Pico, graduación; Diámetro: 95 Milímetro(s); Material: Vidrio borosilicato; Tamaño: 600 Mililitro(s); Uso: Volumetría; | 0
51485 | 60523 | AROSA LAB | BEAKER 400 | Vaso de precipitado (beaker) | Unidad - 1 Unidad(es) | Alto: 110 Milímetro(s); Contiene: Pico, graduación; Diámetro: 80 Milímetro(s); Material: Vidrio borosilicato; Tamaño: 400 Mililitro(s); Uso: Volumetría; | 0
121374 | 141484 | AROSA LAB | BEAKER 100 | Vaso de precipitado (beaker) | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 100 Mililitro; Contiene: Pico; Escala de graduación: 100 Mililitro; Forma: Baja; Material: Vidrio; | 0
51760 | 61024 | AROSA LAB | ERLENMEYER 250 | Matraz erlenmeyer | Unidad - 1 Unidad(es) | Boca: Ancha; Capacidad: 250 Mililitro(s); Material: Vidrio; Rango de graduación: 50-225 ml; Uso: Volumetría; | 0
71377 | 85007 | AROSA LAB | ERLENMEYER 2000 | Matraz erlenmeyer | Unidad - 1 Unidad(es) | Boca: Ancha; Material: Vidrio; Medida: 2000 Mililitro; Número de tapón: 27; Rango de graduación: 50-225 ml; Resistencia térmica: Si; Uso: Volumetría; | 0
71387 | 85018 | AROSA LAB | ERLENMEYER 1000 | Matraz erlenmeyer | Unidad - 1 Unidad(es) | Boca: Ancha; Material: Vidrio; Medida: 1000 Mililitro; Número de tapón: 27; Rango de graduación: 50-225 ml; Resistencia térmica: Si; Uso: Volumetría; | 0
87506 | 103588 | AROSA LAB | ERLENMEYER 1000 | Matraz erlenmeyer | Unidad - 1 Unidad(es) | Altura del cuello: 36 Milímetro; Boca: Estrecha; Capacidad: 1000 Mililitro; Material: Vidrio; Rango de graduación: 400 a 1000 Mililitro; Uso: Volumetría; | 0
51474 | 60511 | AROSA LAB | BALON AFORADO 250 | Balón (matraz) | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 250 Mililitro(s); Incluye: Tapón de polipropileno número 14/23; Material: Vidrio borosilicato; Resistencia térmica: 20ºc; Tipo: Aforado; Tolerancia: ±0.15 ml; Uso: Volumetría; Vertido: In; | 0
55916 | 66076 | AROSA LAB | BALON AFORADO 100 | Balón (matraz) | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 100 Mililitro(s); Incluye: Tapón de vidrio número 13; Material: Vidrio actínico; Tipo: Aforado; Tolerancia: ±0.08; Uso: Volumetría; | 0
56602 | 67060 | AROSA LAB | BALON AFORADO 1000 | Balón (matraz) | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 1000 Mililitro(s); Clasificación de vidrio: A; Incluye: Tapón de polipropileno número 24/29; Material: Vidrio; Material del vidrio: Borosilicato; Resistencia térmica: 20ºc; Tipo: Aforado; Tolerancia: ±0.40 ml; Uso: Volumetría; Vertido: In; | 0
51517 | 60556 | AROSA LAB | PROBETA 100 | Probeta | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 100 Mililitro(s); Diseño: Con pico y pie hexagonal; Graduado: 1 Mililitro(s); Material: Vidrio tipo a; Uso: Volumetría; Vertido: In; | 0
51513 | 60552 | AROSA LAB | PROBETA 500 | Probeta | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 500 Mililitro(s); Diseño: Con pico y pie hexagonal; Graduado: 5 Mililitro(s); Material: Vidrio tipo b; Uso: Volumetría; Vertido: In; | 0
56969 | 67503 | AROSA LAB | PROBETA 250 | Probeta | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 250 Mililitro(s); Diseño: Con pico y pie hexagonal; Graduación: 2 Mililitro(s); Material: Vidrio tipo a; Uso: Volumetría; Vertido: In; | 0
86104 | 101891 | AROSA LAB | PROBETA 500 | Probeta | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 500 Mililitro; Material: Vidrio tipo a; Uso: Volumetría; | 0
51515 | 60554 | AROSA LAB | PROBETA 250 | Probeta | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 250 Mililitro(s); Diseño: Con pico y pie hexagonal; Graduado: 2 Mililitro(s); Material: Vidrio tipo a; Uso: Volumetría; Vertido: In; | 0
127000 | 148169 | AROSA LAB | PROBETA 1000 | Probeta | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 1000 Mililitro; Graduado: 10 Mililitro; Material: Vidrio; Uso: Volumetría; | 0
51512 | 60551 | AROSA LAB | PROBETA 500 | Probeta | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 500 Mililitro(s); Certificado: Trazable al nist; Graduado: 5 Mililitro(s); Material: Vidrio; Uso: Volumetría; Vertido: Ex; | 0
154724 | 195506 | AROSA LAB | PROBETA 1000 | Probeta | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 1000 Mililitro; Graduación: 1 Mililitro; Material: Vidrio; Uso: Volumetría; | 0
29226 | 31824 | AROSA LAB | PROBETA 100 | Probeta | Unidad - 1 Unidad(es) | Graduado: 1 Mililitro(s); Material: Vidrio; Medida: 100 Mililitro(s); Uso: Volumetría; | 0
69879 | 83421 | AROSA LAB | PIPETA SEROLOGICA 10 | Pipeta serológica | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 10 Mililitro; Graduación: En décimos; Material: Vidrio; Uso: Laboratorio; | 0
56978 | 67516 | AROSA LAB | VIDRIO RELOJ 100 | Vidrio de reloj | Unidad - 1 Unidad(es) | Diámetro: 100 Milímetro(s); Material: Vidrio; Uso: Laboratorio; | 0
65778 | 79107 | AROSA LAB | VIDRIO RELOJ 75 | Vidrio de reloj | Unidad - 1 Unidad(es) | Diámetro: 75 Milímetro; Material: Vidrio; Uso: Laboratorio; | 0
51624 | 60725 | AROSA LAB | FRASCO V 250 | Frasco | Unidad - 1 Unidad(es) | Capacidad: 250 Mililitro; Gradución: De 100 a 200 mililitro; Incluye: Tapón de rosca; Material: Vidrio de borosilicato; Tipo: Autoclaveable; Uso: Laboratorio; | 0
151570 | 177421 | AROSA LAB | TUBO ENS 12 | Tubo de ensayo | Unidad - 1 Unidad(es) | Diámetro: 12 Milímetro; Largo: 75 Milímetro; Material: Vidrio; Uso: Laboratorio; | 0
122310 | 142576 | AROSA LAB | TUBO ENS 18 | Tubo de ensayo | Unidad - 1 Unidad(es) | Diámetro: 18 Milímetro; Largo: 150 Milímetro; Material: Vidrio borosilicatado; Tapón: Con rosca; Uso: Laboratorio; | 0
122172 | 142421 | AROSA LAB | TUBO ENS 16 | Tubo de ensayo | Unidad - 1 Unidad(es) | Diámetro: 16 Milímetro; Largo: 125 Milímetro; Material: Vidrio borosilicatado; Tapón: Con rosca; Uso: Laboratorio; | 0
141638 | 165477 | AROSA LAB | TUBO ENS 20 | Tubo de ensayo | Unidad - 1 Unidad(es) | Diámetro: 20 Milímetro; Largo: 150 Milímetro; Material: Vidrio; Uso: Laboratorio; | 0